第５号様式

第　　　　　　　　　号

　　年　　月　　日

桑名市長

申請者　住所

氏名

給水開始届出書

　水道法第34条第１項において準用する法第13条第１項の規定により専用水道の給水を開始いたしたいので、関係書類を添えて届け出ます。

|  |  |
| --- | --- |
| 水道名 |  |
| 認可確認 | 年月日及び番号 |  |
| 着工年月日 |  |
| 完成年月日 |  |
| 給水開始年月日 |  |

添付書類

１．水質検査結果書の写し

２．水道施設検査報告書の写し（別紙「報告例」によること。）

（別　紙）

水道施設検査報告書（報告例）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査員 | （資格） | （職） | （氏名）　　　　　　　　　　印 |
| 工事 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　新　設　〇　〇　専用水道　　〇　〇　〇　　増　設　　工　事　　　　　　　　　　　　　　　　　　改　造 |
| 工期 | 着工　　　　年　　　月　　　日　　　　竣工　　　　年　　　月　　　日 |
| 検査期間 | 　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　～　　　　年　　　月　　　日 |
| 検査項目 | 検　　査　　結　　果 | 摘　要 |
| 項　　　　　　目 | 検査結果 |
| 能力検査 | 容量は充分か機械器具の性能は充分かろ過砂は規定篩分か揚水量は充分か |  |  |
| 耐力検査 | 資材は適格かコンクリート強度は充分か配筋はよいか管の水圧試験は合格か |  |  |
| 漏水検査 | コンクリート部位はよいか送配水管部位はよいか18時間以上滞水時の水位低下はあるか |  |  |
| 汚染検査 | クロスコネクションはないか塩素の消費状況はよいか |  |  |
| その他の検査 | 流量に異常な影響はないか圧力に異常な影響はないか |  |  |
| 総合結果 |  |  |  |