## 技術基準チェックシート
駐車場法の技術的基準チ ェ ッ ク シ ー ト
根拠法令 | 設 備 基 準 |  | 適否
出入口 施行令第７条 | 道路交通法(第44条） | 交差点、横断歩道、自動車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂に設けてはならない。
トンネル（国土交通大臣が認めるものを除く）に設けてはならない。
交差点の側端又は道路のまがりかどから５m以内の部分（国土交通大臣が認めるものを除く）に設けてはならない。
横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に５m以内の部分に設けてはならない。
安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分に設けてはならない。
バスの停留所又は路面電車等の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から１０ｍ以内の部分に設けてはならない。
踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分に設けてはならない。
その他公安委員会が指定した場所に設けてはならない。
横断歩道橋の昇降口から５m以内の道路の部分に設けてはならない。
幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０m以内の部分（当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右２０m以内の部分を含む）に設けてはならない。
橋（国土交通大臣が認めるものを除く）に設けてはならない。
幅員６ｍ未満の道路に設けてはならない。
縦断勾配が１０％を超える道路に設けてはならない。
前面道路が２以上ある場合は、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること(歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除く）。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の場合、出口と入口を分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って１０m以上とすること（中央分離帯等により出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除く）。
出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合は、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さ１．５ｍ以上とすること。
出口付近の構造は、２ｍ(特定自動二輪車は１．３ｍ）後退した自動車の車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ６０度以上の範囲内において、歩行者の存在を確認できるようにすること。
車路 施行令第８条 | 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
一方通行の車路は３．５ｍ（特定自動二輪車は２．２５ｍ）以上の幅員とすること。 一方通行の自動車の車路のうち、駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分は２．７５ｍ（特定自動二輪車は１．７５ｍ）以上の幅員とすること。
上記以外の自動車の車路は５．５ｍ（特定自動二輪車は３．５ｍ）以上の幅員とすること。
| 建築物 | はり下の高さは、２．３ｍ以上であること。
屈曲部（ターンテーブルを除く）は、自動車を５ｍ(特定自動二輪車は３m)以上の内法半径で回転させることができる構造であること。
傾斜部の縦断勾配は、１７％を超えないこと。
傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
高さ 施行令第９条 |  | 駐車の用に供する部分のはり下の高さは２．１ｍ以上でなければならない。
避難階段 施行令第10条 |  | 直接地上に通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、避難階段又はこれに変わる設備を設けなければならない。
防火区画 施行令第11条 |  | 給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合は、耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しなければならない。
換気装置 施行令第12条 |  | 内部の空気を床面積１㎡につき毎時１４㎥以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない（窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１０分の１以上であるものは除く）。
根拠法令 | 設 備 基 準 |  | 適否
照明装置 施行令第13条 | 建築物 | 車路の路面は１０ルックス以上の照明装置を設けなければならない。
駐車の用に供する部分の床面は２ルックス以上の照明装置を設けなければならない。
警報装置 施行令第14条 |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。
特殊の装置 施行令第15条 | 第７条～１４条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる場合は、国土交通大臣がその装置がこの規定と同等以上の効力があると認めた場合は適用しない。
駐車料金 施行令第16条 | 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額を超えないこと。
自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱いとなる額でないこと。
自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。
明示 施行令第17条 | 利用者の見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない ※ （指導） 駐車できない自動車及び管理規程中の必要な事項の明示
管理規程 法第13条 | 路外駐車場の名称を定めなければならない。
路外駐車場管理者の氏名及び住所を定めなければならない。
路外駐車場の供用時間を定めなければならない。
路外駐車場の駐車料金等の供用契約に関して定めなければならない。
管理規程 規則第２条 | 供用時間に関して、休業日並びに１日における供用時間の開始及び終了の時刻を定めなければならない。
駐車料金の額は、上限額をもって定めなければならない
供用契約に関して、路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。
管理規程 規則第３条 | 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車を定めなければならない。
路外駐車場の業務に附帯して行なう燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要を定めなければならない。
バリアフリー新法の特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準チェックシート
根拠法令 | 設 備 基 準 |  | チェック
基準省令 第２条 | 車いす使用者用 駐車施設 | １以上設けなければならない(専ら、測車付きでない大型自動二輪車及び普通自動二輪車のための駐車場は除く）。
幅は、３５０ｃm以上とすること。
車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
基準省令 第３条 | 移動等円滑化経路 | 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち１以上を移動円滑化経路にしなければならない。
経路上に段を設けないこと（傾斜路を併設する場合を除く）。
出入口の幅は、８０cm以上とすること。
通路幅は、１２０ｃｍ以上とし、５０m以内ごとに車いすの転回に支障のない場所を設けること。
傾斜路の幅は、段に代わるものは１２０ｃｍ以上、段に併設するものは９０cm以上とすること。
傾斜路の勾配は、１２分の１(高さが１６ｃｍ以下のものは８分の１）を超えないこと。
傾斜路の高さが７５ｃｍを超えるもの(勾配が２０分の１を超えるものに限る）は、高さが７５ｃｍ以内ごとに踏幅が１５０ｃｍ以上の踊場を設けること。
傾斜部の勾配が１２分の１を超え、又は高さが１６ｃｍを超え、かつ、勾配が２０分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
三重県生活環境条例(案内) | アイドリング・ストップの看板（条例で定められているアイドリング・ストップの事項を明示）