排水設備自主検査報告書

平成　　年　　月　　日

桑名市上下水道事業管理者　様

指定工事店

責任技術者氏名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり自主検査を行いましたので報告します。

| 確認番号 |  |  | 申請者名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 |  |  |  |  | 自主検査 | 確認欄 |  |
|  |  |  |  |  |  | 完了検査 | 手直工事 |
| 排水設備工事 |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 井戸水の排水の接続はない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ２ | 水道及び温泉メータはそれぞれ１つ以下である。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ３ | 単体のディスポーザーは設置されていない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ４ | 汚水と雨水は完全に分離してある。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ５ | 未接続の排水はない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ６ | 排水管・桝に下水が溜まっていない。（溜桝・分離桝・雨水桝は除く） |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ７ | 桝の設置位置は基準に適合している。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ８ | 桝は管径の120倍毎に設置されているか。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| ９ | 桝・蓋の破損はない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 10 | 桝が突出したり、埋まっていない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 11 | 汚水桝は雨水の入らない構造である。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 12 | 確認図面は現場と一致しており、不備はない。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 13 | 必要に応じて阻集器（トラップ）が設置されている。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 14 | 二重トラップではないか |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 15 | 車両乗り入れ箇所の耐荷重蓋は適切か。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 16 | 汚水排水管に不明水の流入はないか。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 17 | 公共汚水桝と取付管接続は適切か。 |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 18 | 床下集合桝の点検口は設置されているか |  |  |  | はい・いいえ |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

※備考　完了届・下水道開始届・完成図と同時に提出してください。

排水設備検査日　平成　　年　　月　　日　手直し確認日

検査員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞