## マニュアル
特 定 施 設 の 届 出 に つ い て
特定施設に該当する工場・事業場は次のような届出をしてください。
届出を要する場合 |  | 届出の種類 |  | 届出の期限 | 備 考
特定施設を新しく設置 しようとする場合 |  | 特定施設設置届出書 様式６ ３部提出 |  | 設置の６０日前までに 法第１２条の３第１項 | 受理書 の発行
既存の施設が新たに特定 施設に指定された場合 |  | 特定施設使用届出書 様式７ ３部提出 |  | 指定された日から３０日以内 法第１２条の３第２項 | 事 後
既に特定施設のある事業場が 新たに下水道を使用する場合 |  | 特定施設設置届出書 様式６ ３部提出 |  | 使用の日から３０日以内 法第１２条の３第３項 | 事 後
事業場が次の内容を 変更しようとする場合 ○特定施設の構造 ○特定施設の使用の方法 ○汚水の処理の方法 ○下水の量及び水質 ○用水及び排水の系統 |  | 特定施設の構造等 変 更 届 出 書 様式８ ３部提出 |  | 変更工事の６０日前までに 法第１２条の４ | 受理書 の発行
所在地・氏名・名称等 に変更があった場合 |  | 氏名変更等届出書 様式１０ ３部提出 |  | 変更の日から３０日以内 法第１２条の７ | 事 後
特定施設の使用を廃止した場合 |  | 特定施設使用廃止届出書 様式１１ ３部提出 |  | 廃止の日から３０日以内 法第１２条の７ | 事 後
届出をした事業場を継承した場合 |  | 継 承 届 出 書 様式１２ ３部提出 |  | 継承の日から３０日以内 法第１２条の８第３項 | 事 後
(注１) 設置届及び変更届については、これが受理された日から６０日後でなければ工事にかかれません。 何らかの理由で工事を急がれる場合には、「期間短縮願」を提出してください。 (注２) 各々の届出書には図面、表など添付書類が必要です。
上記の、設置又は変更の届出 に係る工事等が完了したとき |  | 特定施設工事完了届と 公共下水道使用開始届 (様式５) |  | 各１部をあらかじめ提出
＜設置・変更のときの手順＞
１ 届出書の提出（添付書類と共に３部）
２ 形式的な事項について審査（必要な書類が整っているかなど）
３ 受理書（様式９）を発行
４ 市より流域下水道管理者へ通知（届出書及び受理書の写しを添付し、正１部、副２部を提出）
三重県流域下水道維持管理要綱第２０条
５ 内容を審査（届出書の処理方法で下水道排除基準をクリアできるかどうかなど
を審査、もし不適正なときは、計画変更命令を行うことがあります）
６ 早期着工の場合、「期間短縮願」を提出
７ 着工の指示（受理日から60日間は工事できない）
８ 工事完了を受けて、特定施設工事完了届及び公共下水道使用開始届の提出
９ 特定施設には水質測定義務が発生します（温度、ＰＨ、ＢＯＤ、その他について水質測定記録表
(様式13)を記録、これを５年間保存）法第１２条の１２
＜使用・名変・廃止・継承ときの手順＞
１ 工事完了を受けて、特定施設工事完了届及び公共下水道使用開始届の提出
２ 届出書の提出（添付書類と共に３部）
３ 形式的な事項について審査（必要な書類が整っているかなど）
４ 市より流域下水道管理者へ通知（届出書及び受理書の写しを添付し、正１部、副２部を提出）
三重県流域下水道維持管理要綱第２０条
５ 特定施設には水質測定義務が発生します（温度、ＰＨ、ＢＯＤ、その他について水質測定記録表
(様式13)を記録、これを５年間保存）法第１２条の１２

## 設置届
様式第六（第八条関係）
特 定 施 設 設 置 届 出 書
○○年○○月○○日
（あて先）
桑 名 市 長
申請者
| 住 所 | 桑名市○○○町△△△番地
| 氏名又は名称及び | ○○○株式会社△△△研究所
法人にあっては
| その代表者の氏名 | 代表取締役 □□□□ 印
| 電 話 | （○○）○○○○
下水道法第12条の3第1項（下水道法第25条の10において準用する同法第12
の３第1項）の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ます。
工場又は事業場の名称 | ○○株式会社△△研究所 | ※整理番号
工場又は事業場の所在地 | 桑名市○○町△△△番地 | ※受理年月日 | 年 月 日
特定施設の種類 | 71号の2-イ 洗浄施設 | ※施設番号
△特定施設の構造 | 別紙のとおり | ※審査番号
△特定施設の使用の方法 | 別紙のとおり | ※備 考
△汚水の処理の方法 | 別紙のとおり
△下水の量及び水質 | 別紙のとおり
△用水及び排水の系統 | 別紙のとおり
備考
１ 申請者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合において
は、押印を省略することができます。
２ △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等
を利用してください。
３ ※印の欄には、記載しないでください。
４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業
規格A４としてください。
記 載 例
設置届・使用届・変更届ともに同様

## 別紙1
別 紙 １
１～２．特定施設の種類及び構造
１ | 特定施設の 番号 | ７１号の２－イ | ７１号の２－イ
| 特定施設の 名称 | 洗浄施設 （○○○室） | 洗浄施設 （□□□室）
| 型式 | 流し台 | 流し台
| 構造 | ステンレス製 | ステンレス製
|  | 0000W×0000D×0000H | 0000W×0000D×0000H
２－イ | 主要寸法
| 能力 | １日で器具類○○個洗浄 | １日で器具類○○個洗浄
| 主要機械又は 主要装置配置 | 別紙配置図 のとおり | 別紙配置図 のとおり | 別紙配置図 のとおり
| 工事着手予定 年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 平成○○年○○月○○日
２－ロ | 完成予定年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 平成○○年○○月○○日
| 使用開始予定 年月日 | 平成○○年○○月○○日 | 平成○○年○○月○○日
２－ハ | 参考事項
記 載 例

## 別紙2
別 紙 ２
３．特定施設の使用方法
３－イ | 設置場所 |  |  | 別紙配置図 のとおり | 別紙配置図 のとおり | 別紙配置図 のとおり
３－ロ | 特定施設を含む 操業の系統 |  |  | 別図のとおり | 別図のとおり
３－ハ | 使用時間の間隔 |  |  | 連続 | 連続
| １日の使用時間 |  |  | ７時間３０分 | ７時間３０分
| 季節的変動 |  |  | なし | なし
３－ニ | 原材料の種類 （消耗資材を含む） |  |  | 使用薬品は別紙記載 （固形・液体石鹸） | 使用薬品は別紙記載 （固形・液体石鹸）
| 使用量 （１日当り） |  |  | 固形４個／日 液体○㍑／月 | 固形４個／日 液体○㍑／月
| 使用の方法 |  |  | 手洗いは固形、 器具洗浄は液体 | 手洗いは固形、 器具洗浄は液体
３－ホ | 通 常 | 水量 ㎥／日
|  | 水 質 | ｐＨ
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
| 最 大 | 水量 ㎥／日
|  | 水 質 | ｐＨ
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
|  |  |  | mg/l | mg/l | mg/l
３－へ | 参考事項 |  |  | 器具洗浄と雑用水のみの排出で、薬品類 の廃液は別容器貯蔵とし、排出しない
使用時の水量・水質については別紙４に記載
記 載 例
使用時の水量・水質については別紙４に記載

## 別紙3
別 紙 ３
４．汚水処理の方法
４－イ | 設置場所 |  | 別紙配置図のとおり
| 工事着手予定年月日 |  | 参考事項のとおり、処理施設なし
４－ロ | 完成予定年月日
使用開始予定年月日
種類
型式、構造
４－ハ | 主要寸法
能力
処理の方式
４－ニ | 処理の系統
４－ホ | 集水および 導水方法
使用時間間隔
４－へ | １日の使用時間
季節的変動
４－ト | 処理に要する 消耗資材
用途別使用量 （１日当り）
４－チ |  |  | 通 常 | 最 大
処理水量㎥／日
| 水 質 | 項目 | ｐＨ | ｐＨ
処理前
処理後
残渣の種類 （濃厚廃液を含む）
４－リ | 生成量（１月当り）
残渣の処理方法 （委託先）
４－ヌ | 排出口の位置
４－ル | 参考事項 |  | 処理施設なし。使用後薬品は、別途容器 に保管し産業廃棄物処理を業者に依頼。
記 載 例

## 別紙4
別 紙 ４
５．下水の量及び水質
通常
| 排水口 | 水量 |  | 水質
| 名称 | ㎥／日 |  | ｐＨ | ＢＯＤ |  | ＳＳ | Ｈｇ | Ｐｈｅ
５－イ | １ヵ所のみ
| 総合排水 | ○○ |  | 5.1～ 8.9 | 600以下 |  | 600以下 | 0.005 未満 | １未満
最大
１ヵ所のみ
| 総合排水 | △△ |  | 5.1～ 8.9 | 600以下 |  | 600以下 | 0.005 未満 | １未満
５－ロ | 参考事項 | 上記はすべて計画値
６．用水及び排水の系統
| 用水の系統 |  | 別図のとおり
| 排水の系統 |  | 別紙系路図のとおり
| 用水系統別使用量 ○○ ㎥／日 |  |  |  |  | 用途別用水使用量 △△ ㎥／日
６ | 水道水 |  |  | ○○ |  | 特定施設 |  |  |  | ○○ (洗浄用)
| 井戸水 |  |  | － |  | その他の施設 |  |  |  | －
| 工業用水 |  |  | － |  | 冷却水 |  |  |  | －
| 海水・河川水 |  |  | － |  | 事務所・厨房等 |  |  |  | □□（雑用水）
| その他 （循環水・雨水） |  |  | － |  | その他（ ） |  |  |  | －
記 載 例

## 別紙5
別 紙 ５
工場事業場の概要
工場事業場 の名称 | △△株式会社○○研究所 | 敷地面積 | △△○○㎡
資本金 | △△○○万円 | 創業 年月日 | 昭和○○年○○月○○日
従業員数 | □□□名 | 排水管理 担当者 所属 氏名 | ○○○○○○○ ○○○○○ 電話（□□）△△△△
主な生産品 | 研究業務
（工場事業場の案内図）
Ｎ
↑
記 載 例
以上、別紙１～５の他に下記の図面・図表を適宜に添付してください。
・主要機械又は主要装置の配置図（工場全体図でも可）
・特定施設を含む操業の系統図（製造工程）
・処理施設の概要、構造、仕様、工程、系統などについての図面
・用水及び排水の系統図（工場全体図でも可）
・原材料の種類、使用方法、使用量などのリスト