第５号様式

第　　　　　　　　　号

　　年　　月　　日

桑名市長

申請者　住所

氏名

給水開始届出書

　水道法第34条第１項において準用する法第13条第１項の規定により専用水道の給水を開始いたしたいので、関係書類を添えて届け出ます。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水道名 | |  |
| 認可  確認 | 年月日及び番号 |  |
| 着工年月日 | |  |
| 完成年月日 | |  |
| 給水開始年月日 | |  |

添付書類

１．水質検査結果書の写し

２．水道施設検査報告書の写し（別紙「報告例」によること。）

（別　紙）

水道施設検査報告書（報告例）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査員 | （資格） | （職） | （氏名）　　　　　　　　　　印 | | |
| 工事 | 新　設  　〇　〇　専用水道　　〇　〇　〇　　増　設　　工　事  　　　　　　　　　　　　　　　　　　改　造 | | | | |
| 工期 | 着工　　　　年　　　月　　　日　　　　竣工　　　　年　　　月　　　日 | | | | |
| 検査期間 | 年　　　月　　　日　　　　　～　　　　年　　　月　　　日 | | | | |
| 検査項目 | 検　　査　　結　　果 | | | | 摘　要 |
| 項　　　　　　目 | | | 検査結果 |
| 能力検査 | 容量は充分か  機械器具の性能は充分か  ろ過砂は規定篩分か  揚水量は充分か | | |  |  |
| 耐力検査 | 資材は適格か  コンクリート強度は充分か  配筋はよいか  管の水圧試験は合格か | | |  |  |
| 漏水検査 | コンクリート部位はよいか  送配水管部位はよいか  18時間以上滞水時の水位低下はあるか | | |  |  |
| 汚染検査 | クロスコネクションはないか  塩素の消費状況はよいか | | |  |  |
| その他の検査 | 流量に異常な影響はないか  圧力に異常な影響はないか | | |  |  |
| 総合結果 |  | | |  |  |